## 供电及设备二次配电
№006公告附件1：
拟处置资产清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 备注 | 示例图片 | 示例图片 | 示例图片 | 示例图片
1 | 电力变压器 | S9-M800/10 | 合肥通用变压器厂 | 台 | 1 | 2003.01 | 厂内变压器房 | =DISPIMG("ID_1788F1D2C77041C591277DB438EA3FA2",1) | =DISPIMG("ID_4261950C8F9C4C278C283B0DBA036E40",1)
2 | 电力变压器 | S9-M800/10 | 合肥通用变压器厂 | 台 | 1 | 2003.01 | 厂内变压器房 | =DISPIMG("ID_1788F1D2C77041C591277DB438EA3FA2",1) | =DISPIMG("ID_4261950C8F9C4C278C283B0DBA036E40",1)
3 | 变压器 | 400型 |  | 台 | 1 |  | 西药车间原配电房 | 实地查看
4 | 交流金属高压开关设备 | KZN1-10 | 巢湖市电控设备制造有限公司 | 组 | 5 | 2003.3 | 高压配电房，共五组（计量PT柜*1，出线柜*2，总柜*1） | =DISPIMG("ID_3F0BAA7350994764B353393D606FCF13",1) | =DISPIMG("ID_FB28C9B9E3A9465C9ABF430E9FEC9AFF",1)
5 | 交流低压开关设备 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 9 | 2003.3 | 低压配电房 | =DISPIMG("ID_4A0A2402F4084BCBB98E8DFBC06EDF47",1) | =DISPIMG("ID_4D44134117444753BACBE8816193AE38",1)
6 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 只 | 1 | 2002.5 | 锅炉房控制室配电房 | =DISPIMG("ID_D492B93EA6A640E598D83382DBA9E3AD",1) | =DISPIMG("ID_96059D856C014C849D3CD36E827CCCBF",1)
7 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 3 | 2003.3 | 前处理车间 | =DISPIMG("ID_3AB7441A3FB742C2A23F7481BA798B2F",1) | =DISPIMG("ID_EE4A04A09EB64EFBA46CEC3B51173AC6",1) | =DISPIMG("ID_7D909E6365FC4B5F94B20671458F83DB",1) | =DISPIMG("ID_167A148900FB48C9BC6E8071B1B77E83",1)
8 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 8 | 2003.3 | 制粒 | =DISPIMG("ID_DED53946FB3F4706A1EE625628155B23",1) | =DISPIMG("ID_AC00681214B94C66BABA5FA861C99793",1)
9 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 11 | 2003.3 | 制剂楼一楼 | =DISPIMG("ID_E974CB3264694A25ADCEA7B0A9E51260",1) | =DISPIMG("ID_5D7F7ABE14D74D578E7D3D3F75C8BD9C",1) | =DISPIMG("ID_96B91ED939F24A148C26E292F80CD669",1)
10 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 7 | 2003.3 | 制剂楼二楼 | =DISPIMG("ID_9FA54C1EE5854D97A0DC16DE280D5F0C",1) | =DISPIMG("ID_FD47DE27DD894A078A30D3C0558D7ECC",1)
11 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 6 | 2000.3 | 西药车间 | =DISPIMG("ID_3CD848DEEEF74BC6B4BE98054F4BA056",1)
12 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 4 | 1996.1 | 西药头孢车间一楼 | =DISPIMG("ID_D5D5760A6CC64F12A7D4C76872987DDF",1) | =DISPIMG("ID_B8B0B4C0577742DCAC00BE92F7223BFD",1)
13 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 2 | 1996.1 | 西药头孢车间二楼 | =DISPIMG("ID_CC596510EEA74DEB8968089364ACF397",1)
14 | 交流低压配电柜 |  | 安徽省巢湖市电气控制设备厂 | 组 | 3 | 2003.3 | 阿莫西林车间二楼 | =DISPIMG("ID_B37D57EA74E34CF099B8A92EDF5AC70F",1) | =DISPIMG("ID_BDE211B4E5DA4A9AB12D614ACD364A63",1)
15 | 交流低压配电柜 |  | 杭州电器开关厂 | 组 | 1 | 1998.9 | 化验室配电房 | =DISPIMG("ID_1A0909F0EF09414097E51FA54BE50854",1) | =DISPIMG("ID_9D0C37E46B374F0DB6357236A14C8BD7",1)
16 | 动力配电箱 | XL-21 | 巢湖市电器控制设备厂 | 组 | 1 |  | 头孢车间二楼 | =DISPIMG("ID_1929873B27514839AFBF8953C0EED8DA",1) | =DISPIMG("ID_591652DCE89C43A8B4602D87C6EBF02B",1)
17 | 厂区供电线缆（外围及二次配电） | [5 empty] | 外线以放王变111线下装头到变压器房、高压配电房-低压配电房（含全厂各车间配电房、含暖通空调系统配电柜）），低压配电房到各设备端二次配电，具体规格、品牌、长度等均以投标人自行实地勘测为准。 | 实地查看