## 空调机组及内部装饰
№007公告附件1：
拟处置资产清单（空调机组及内部装饰）
序号 | 品名和内容 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 备注
1 | 洁净区空调机组 | ZKW25-JJ | 江阴市爱特净化科技有限公司 | 套 | 1 | 头孢车间
2 | 洁净区空调机组 | AF-30 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 阿莫西林车间二楼
3 | 新风机组 | AF-25 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
4 | 洁净区空调机组 | AF-15 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
5 | 非洁净区空调机组 | AF-15 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
6 | 洁净区空调机组 | ZKW42-JJ | 江阴市爱特净化科技有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
7 | 洁净区空调机组 | AF-25 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
8 | 非洁净区空调机组 | AF-15 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
9 | 洁净区空调机组 | ZKW50-JJ | 江阴市爱特净化科技有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
10 | 洁净区空调机组 | AF-50 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 制剂车间二楼
11 | 洁净区空调机组 | ZKW60-JJ | 江阴市爱特净化科技有限公司 | 套 | 1 | 中药制粒车间
12 | 非洁净区空调机组 | AFB-6WZ | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 中药制粒车间
13 | 非洁净区空调机组 | AF-15 | 苏州安发国际空调有限公司 | 套 | 1 | 前处理车间
14 | 洁净区空调机组 | ZKW25-JJ | 江阴市爱特净化科技有限公司 | 套 | 1 | 前处理车间
15 | 风冷机组 |  |  | 套 | 1 | 仓库 | 含外机、散热器
16 | HFJ风冷恒温恒湿型洁净室空调机 |  | 顺德市申菱空调设备有限公司 | 套 | 1 | 仓库 | 含外机
17 | 40㎡冷库 |  | 孜润制冷设备有限公司 |  |  | 原辅头孢库 | 含风幕机、谷轮室内外机组
18 | 建筑物（不包括提取、浓缩车间）内工艺管道及冷却水管道（仅指室内管道) |  | 以现场勘察
19 | 净化车间夹层送风、排风、回风管道、静压箱，彩钢板。 |  | 以现场勘察
20 | 净化车间不锈钢水池、传递窗、夹层窗、干手器、给皂器、酒精消毒器若干。 |  | 以现场勘察
21 | 成品库约900㎡阴凉库板材 |  | 以现场勘察
以上品名和内容等项目均以现场指示和自行勘察为准。